## Szyny
id | nazwa | napięcie_kV
B1 | GPZ 15 kV | 15
B2 | Stacja 1 | 15
B3 | Stacja 1 nN | 0.4

## Linie
id | szyna_pocz | szyna_kon | typ | długość_km | rodzaj | R_ohm_km | X_ohm_km | B_uS_km | C_nF_km | Un_kV | I_dop_A | T_max_C | przekroj_mm2 | zyly
L1 | B1 | B2 | AFL-6 120 | 5 | LINIA | 0.253 | 0.081 | 2.8 |  | 15 | 315 |  | 120

## Trafo
id | szyna_HV | szyna_LV | Sn_MVA | uk_pct | Pk_kW | grupa | zaczep_min | zaczep_max | zaczep_krok_pct | tolerancja_nN
T1 | B2 | B3 | 0.4 | 6 | 4.6 | Dyn11 | -2 | 2 | 2.5 | PLUS_6

## Źródła
id | szyna | typ | Sk_MVA | RX_ratio
Z1 | B1 | system | 500 | 0.1

## Odbiory
id | szyna | P_MW | Q_Mvar
O1 | B3 | 0.25 | 0.08
O2 | B3 | 0.15 | 0.02